Результаты анализов

Перечень контролируемых показателей, гигиенические нормативы, методики исследований,  периодичность контроля и количество проб  за май  2019 год.

| № | Контролируемые показатели | Гигиенический норма-тив для питьевой воды | Единицы измере-ния | Обоснование | Контрольные точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Водозабор резервуар | Здание водозабора | 9-ого Января 62 | Спортивная 5 | Больничный городок 2 | Календарный график отбора |
| 1 | Органолептические показатели: Запах Привкус Цветность Мутность | не более 2 не более 2 не более 20 (35) 2,6 (3,5), 1,5 (2) | баллы баллы градусы ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) |  | 1 1 4 0,58 | 1 1 5 0,59 | 1 1 5 0,59 | 1 1 4 0,58 | 1 1 5 0,59 | ежемесячно |
| 3 | Обобщенные химические: Водородный показатель Общая минерализация (сухой остаток) Жесткость общая Окисляемость перманганантная Нефтепродукты, суммарно Поверхнотно-активные вещетва, анионоактивные Фенольный индекс | в пределах 6-9 1000 (1500) 7,0 (10) 5,0 0,1 0,5 0,25 | РН мг/л мг-экв./л мг/л мг/л мг/л мг/л |  | 6,9 416 1,5 >0.25 0.009 >0.025 >0.0005 | 7,1 419 1,6 0,25 0.008 >0.025 >0.0005 | 7.1 424 1,5 >0.25 0.007 >0.025 >0.0005 | 7.2 420 1,3 0.25 >0.005 >0.025 >0.0005 | 7,2 424 1,4 0,25 0,005 0,025 0,0005 |  |

В число проб не входят исследованные пробы после аварий и  профилактических промывок..

+ п. 3.3.2 и 3.3.3 из СанПиН при нестандартных пробах